Checkliste Antragsunterlagen Tankstellen

| Antrag | ja/erledigt | nicht erforderlich | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Antragsschreiben |  |  | ... |
| Name oder Firmenbezeichnung und Anschrift sowie Telefonnummer des Antragstellers/Auftraggebers/Errichters |  |  | ... |
| Name oder Firmenbezeichnung und Anschrift sowie Telefonnummer des Betreibers der Anlage |  |  | ... |
| vorgesehener Standort mit Anschrift |  |  | ... |
| Angabe, ob die Anlage für den öffentlichen oder nichtöffentlichen Bereich vorgesehen ist |  |  | ... |
| bei Änderungen: bereits vorliegende Erlaubnisbescheid(e) mit Datum, Aktenzeichen und Ausfertigungsbehörde |  |  | ... |
| Liste der Antragsunterlagen |  |  | ... |
| Beschreibung der Tankstelle und der vorgesehenen Betriebsweise | ja/erledigt | nicht erforderlich | Bemerkungen |
| Angaben zu den Lagerbehältern für Kraftstoffe und Behälter für Betriebsstoffe (z.B. oberirdisch, unterirdisch, einwandig, doppelwandig (Baunorm), Größe der Behälterkammern) und Angaben zur Belegung (Art, Gefährlichkeitsmerkmal nach Gefahrstoffverordnung und Lagermenge der flüssigen Kraftstoffe für jeden Lagerbehälter) |  |  | ... |
| Angaben zum Schutz der Lagerbehälter vor Beschädigungen (z.B. durch Anfahren, durch Brand oder Unterfeuerung – Festlegung entsprechender Maßnahmen und Abstände) und Schutz vor Eingriff durch Unbefugte |  |  | ... |
| Angaben zur Art der Befüllung der Lagerbehälter (Dombefüllung, Fernbefüllung über Fernfüllschacht oder Fernfüllschrank) |  |  | ... |
| Angaben zu den Zapfinseln mit der Art und Anzahl der Abgabeeinrichtungen (Einfachsäule, Doppelsäule, Zapfsystem) und der entsprechenden Anzahl der Schläuche für den jeweils abzugebenden Kraftstoff |  |  | ... |
| Beschreibung des Rohrleitungssystems (z.B. Werkstoffe, Nennweiten, Leckschutz, Abstände, Verlegungsart) für die Kraft- und Betriebsstoffe sowie der Behälterbe- und -entlüftung einschl. entsprechender Armaturen |  |  | ... |
| Aussagen zur Gaspendelung und Gasrückführung |  |  | ... |
| Beschreibung der sicherheitstechnischen und betrieblichen Ausrüstung der Anlage (z.B. flammendurchschlagssichere Armaturen, ASS/ANA (Abfüllschlauchsicherung/Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-Betätigung), Leckanzeigegeräte, Grenzwertgeber (mit Zuordnung zur jeweiligen Kammer), Überfüllsicherungen (einschl. Aussage zur Eignung für den zu lagernden und abzugebenden Kraftstoff und hinsichtlich Explosionsgruppe, Temperaturklasse und für Einsatzbereich lt. Zulassung), kathodischer Korrosionsschutz, Blitzschutz und Potentialausgleich, Not-Aus-System, Beleuchtungseinrichtungen) |  |  | ... |
| Angaben zu Art und Ausführung der Abfüllflächen einschl. zur elektrostatischen Ableitfähigkeit |  |  | ... |
| Erläuterung zur Art der Verhinderung des Freiwerdens bzw. der Rückhaltung von evtl. austretenden Kraft- bzw. Betriebsstoffen (Verwendung von Abscheidern und bei ethanolhaltigen Kraftstoffen Begründung dafür, dass nur Tropfmengen frei werden können) |  |  | ... |
| Angaben zu Wirkbereichen und zur Lage von Abläufen zum Abwassersystem bzw. zu Leichtflüssigkeitsabscheidern (Hofeinläufe) |  |  | ... |
| Aussagen zur Aufstellung/Einlagerung der Lagerbehälter sowie deren Montage und Installation (z.B. zur Höhe der Erddeckung, Auftriebssicherung, Überfahrbarkeit der Lagerbehälter und Domschächte usw.) |  |  | ... |
| Beschreibung des vorgesehenen Betriebs (z.B. Anlieferung Kraftstoffe, Standort der Straßentankfahrzeuge, Wahrnehmung der Betreiberaufgaben – wie Kontrollen, Dokumentation, Alarmierung und Gefahrenabwehr) |  |  | ... |
| Angaben zur Art der Bedienung und Beaufsichtigung (Selbstbedienung, Tankautomat) sowie zur Betriebszeit einschließl. des Sicherheitskonzepts bei Automatenbetrieb |  |  | ... |
| Angaben zu sicherheitstechnischen und organisatorischen Maßnahmen in Bezug auf Wechselwirkungen mit Füllanlagen |  |  | ... |
| Angaben zu sicherheitstechnischen und organisatorischen Maßnahmen in Bezug auf Wechselwirkungen zu Anlagenteilen für Betriebsstoffe oder sonstigen Betriebseinrichtungen |  |  | ... |
| Angaben zum Brandschutz |  |  | ... |
| Explosionsschutzkonzept einschl. Zonenplan | ja/erledigt | nicht erforderlich | Bemerkungen |
| Angaben zum Explosionsschutz (Explosionsschutzkonzept, Angaben zur Wahrscheinlichkeit und Dauer der Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre beim Betrieb der Tankstelle einschl. der Befüllung der Lagerbehälter, Maßnahmen zur Vermeidung potentieller Zündquellen, Blitzschutzbetrachtung – siehe auch TRBS 2152-3, TRBS 2153) |  |  | ... |
| Ex-Zonen-Plan, an Betankungsanlagen mit Füllanlagen übergreifend |  |  | ... |
| Angaben zur Verwendung von Geräten, Schutzsystemen und den dazugehörigen Verbindungsvorrichtungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Tankstelle |  |  | ... |
| Schematische Darstellung der Einrichtung | ja/erledigt | nicht erforderlich | Bemerkungen |
| aktueller Rohrleitungsplan |  |  | ... |
| schematische Darstellung der Einbauorte für flammendurchschlagssichere Armaturen mit erforderlichen Maßangaben für Einbauabstände (soweit zutreffend) |  |  | ... |
| Aufstellungsplan der Einrichtung (Maßstab 1 : 100) | ja/erledigt | nicht erforderlich | Bemerkungen |
| Grundstücksgrenzen |  |  | ... |
| Lage der Einrichtungen (Zapfsäulen, Lagerbehälter und Behälter zur Lagerung von Betriebsstoffen einschl. Domschächten, ggf. Fernfülleinrichtungen, Be- und Entlüftungsmasten, Abfüllflächen und Hofeinläufe sowie andere nicht dauerhaft verschlossene Öffnungen zu tiefer gelegenen Räumen, Gruben, Vertiefungen, vorhandene baulichen Anlagen, öffentliche Versorgungsleitungen) einschl. Anfahrschutz |  |  | ... |
| Abfüllflächen mit eingezeichneten Tankwagenstandplätzen, Wirkbereichen, ggf. Aufstellung von Spritzschutzwänden |  |  | ... |
| vorhandene Füllanlagen und deren Anlagenteile sowie deren Wirkbereiche (maßstabsgerecht eingezeichnet – siehe Checkliste Antragsunterlagen Füllanlagen) |  |  | ... |
| Anlagen für Betriebsstoffe, die in räumlicher Nähe bzw. sicherheitstechnischer Wechselwirkung mit der Betankungsanlage stehen |  |  | ... |
| Verkehrswege für die Versorgung der Tankstelle mit Tankwagen und deren Standplätze |  |  | ... |
| Verkehrswege für die An- und Abfahrt zu betankender Fahrzeuge einschl. des Stauraums, sonstige Einrichtungen im Bereich der Tankstelle (Parkplätze, Servicestationen) |  |  |  |
| Fluchtwege, Feuerlöscheinrichtungen |  |  | ... |
| Geländeverlauf (Gefälle, Steigungen) |  |  | ... |
| Maßstäblicher Lageplan auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Flurkarte (Maßstab 1 : 1.000), aus dem ersichtlich ist, | ja/erledigt | nicht erforderlich | Bemerkungen |
| das für die Aufstellung vorgesehene Grundstück, angrenzende Grundstücke, angrenzende öffentliche Verkehrswege bzw. -flächen und angrenzende Eisenbahngleisanlagen |  |  | ... |
| die Bebauung des Grundstücks, auf dem die Tankstelle errichtet werden soll, sowie die Bebauung angrenzender Grundstücke mit Angabe ihrer Zweckbestimmung |  |  | ... |
| die Wege bzw. Straßen auf dem Gelände der Tankstelle (soweit zutreffend) |  |  | ... |
| die Lage der Behälter zur Lagerung der Kraft- bzw. Betriebsstoffe |  |  | ... |

Quelle: LASI: Handlungshilfe – Erläuterungen für die Durchführung der Erlaubnisverfahren nach § 13 BetrSichV für Tankstellen und Gastankstellen und deren Prüfungen.